## 35 кВ и выше
Данные об объеме свободной трансформаторной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше на 30.06.2015 года
№ п/п | Наименование ЦП с указанием классов напряжения, количества и мощности трансформаторов | Местоположение (адрес) | Объем свободной трансформаторной мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров ТП и поданных заявок на ТП, МВА
1 | ПС "Волошка" 110/10 кВ 2х6,3 МВА | Архангельская область, Коношский район, пос. Волошка, ул. Заводская, д.1 сооружение 1 | 3.78
2 | ПС-24 "Белая Гора", 35/6 кВ, 2х4,0 МВА | г. Архангельск, ул. Силикатчиков, д. 14 | 0.504
3 | ПС-35 "Турдеевская, 35/6 кВ, 2х1,6 МВА | Архангельская область, Приморский район, п. Турдеево | 0.691
4 | ПС-78 "Васьково", 35/6 кВ, 1,6 МВА, 2,5 МВА | Архангельская область, Приморский район, п. Васьково | 0.126
5 | ПС-3 "Цигломень", 35/6 кВ, 2х5,6 МВА, 10,0 МВА | г. Архангельск, ул. Севстрой, д. 3, корп. 1, стр. 2 | 0.12