Баланс электрической энергии ООО «АСЭП» за 2014 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН |
| 1 | Поступление в сеть, тыс. кВт\*ч | 251 652,000 | 4 385,256 | 38 215,105 | 67 446,152 | 141 605,487 |
|  | в т.ч. из смежной сети: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ВН | 2 994,558 |  |  | 2 994,558 |  |
| 1.2 | СН1 | 4 860,450 |  |  | 3 110,688 | 1 749,762 |
| 1.3 | СН2 | 12 631,205 |  |  |  | 12 631,205 |
| 1.4 | НН |  |  |  |  |  |
| 2 | Потери, тыс. кВт\*ч | 25 798,932 | 2 994,944 | 12 881,321 | 4 723,180 | 5 199,487 |
| 3 | Потери, % | 10,25% | 68,30% | 33,71% | 7,00% | 3,67% |
| 4 | Отпуск из сети, тыс. кВт\*ч | 225 853,068 | 1 390,312 | 25 333,784 | 62 722,972 | 136 406,000 |
| 4.1 | Полезный отпуск | 192 181,000 | 0,000 | 7 239,000 | 48 536,000 | 136 406,000 |
| 4.1.1 | в т.ч. категория "Население" |  |  |  |  | 109 062,000 |
| 4.2 | Отпуск в прочие ТСО | 33 672,068 | 1 390,312 | 18 094,784 | 14 186,972 | 0,000 |